МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Отчёт к лабораторной работе № 1
«Измерение концентрации углекислого газа»

Подготовили студенты Б03-103:
Потапов Сергей
Аруева Амина
Матвеичев Андрей

Долгопрудный, 2021

# Введение
## Цели
Определить концентрацию углекислого газа в выдыхаемом человеком воздухе, при помощи расчетов и измерений скорости звука с использованием элементов программирования, графического пакета и компьютерного осциллографа.
## Задачи
1)Измерить скорость звука в обычном воздухе и в воздухе, выдыхаемом из лёгких
2)Получить линейную зависимость концентрации углекислого газа от скорости звука.
3)Рассчитать концентрацию углекислого газа в обычном воздухе и в воздухе, выдыхаемом из лёгких с помощью графика осцилографа.
4)Построить график зависимости скорости звука от концентрации углекислого газа.
# Теория
## Термины и определения
Скорость распространения малых возмущений в среде называется скоростью звука. Выражение для скорости звука не может быть получено из элементарных соображений и требует решения уравнений сохранения массы, импульса и энергии совместно с уравнением состояния среды, для которой делается расчет. Чтобы не загружать описание лабораторной работы приведем конечный вид уравнения, получаемого в приближении идеального газа:
a^{2} = frac {%gamma P} { %rho } = frac{ %gamma R T } { %mu }	(1)
где a — скорость звука, %gamma — показатель адиабаты, %mu — молекулярная масса, R – универсальная газовая постоянная 8.314 Дж/град, T – температура.
Изменение давления, характерное для звуковых волн составляет менее 0.01% хотя, обычно, оно оценивается в децибелах и определяется следующим образом:
L = 20 lg{frac{P}{ P_{0} }}, дб	(2)
где L – уровень звукового давления в децибелах (децибелы принципиально безразмерная величина, показывающая логарифмическое изменение давления относительно нулевого уровня P_{0} ), P – уровень звукового давления, P_{0} – нулевой уровень, при изучении звуковых волн принимается равным порогу слышимости человека и равняется 2*10-5 Па.
Любопытный факт. Скорость звука — это скорость распространения именно малых возмущений в идеале интенсивность звуковых волн должна стремиться к нулю. Реальные звуковые волны всегда распространяются быстрее скорости звука, но обычно этой разностью пренебрегают.
## Физическая система
Воздух удобно представить как смесь трех газов (по объему: азот – 78.1%, кислород – 21%, аргон – 0.9%) с добавками паров воды и углекислого газа. Количество паров воды при комнатных условиях близко к 1%, количество углекислого газа сильно зависит от конкретных условий, но, как правило, не превышает 1% по объему, а в стандартной атмосфере принимается равным 0.03%.
Поскольку в данной работе предлагается достаточно точное определение скорости звука, необходимо учитывать все перечисленные выше компоненты при расчете по формуле(1), считая N2-O2-Ar как один газ.
Показатель адиабаты для смеси газов рассчитывается следующим образом:
%gamma = frac{ C_{p} }{ C_{v} } = frac{ sum from{i} %mu_i C_pi x_i }{ sum from {i} %mu_i C_vi x_i }	(3)
Молекулярная масса ( %mu ):
%mu = sum from { i } %mu_i x_i	(4)
где x_{i} – объёмная (мольная) доля или относительное число молекул данного сорта (сорта под номером i). Разумеется, обязательно должно выполняться равенство:
sum from{ i } x_i = 1	(5)
При анализе свойств комнатного воздуха можно ограничиться учетом следующих компонент: смесь (N2, O2, Ar), H2О и CO2.
В таблице ниже приведены Ср и Сv, для этих газов:

Таблица 1
Газ	, г	Cp(20oC)	Cv(20oC)
N2+O2+Ar	28,97	1,0036	0,7166
HO2	18,01	1,863	1,403
CO2	44,01	0,838	0,249

Смесь N2, O2, Ar в пропорции, соответствующей воздуху, можно учитывать как один газ, а H2О и CO2 прибавляются к этой смеси.
## Экспериментальная установка
Экспериментальная установка (ниже) состоит из генератора волн давления, канала в котором распространяются волны, микрофонов и регистрирующей аппаратуры.
Генератор на основе динамика предназначен для генерирования акустических волн регулируемой интенсивности и работает в импульсном режиме при разряде конденсатора через него.
Интенсивность волны и её длительность регулируются напряжением на конденсаторе.
Преобразование волн давления в электрический сигнал осуществляется двумя микрофонами, расстояние между которыми 1158 мм.
Рисунок 1: Экспериментальная установка	Рисунок 2: Экспериментальная установка

Рис. 3: Осциллограф
# Программа и методика измерений
## Методика измерений
Щелчок создаёт в трубке звуковую волну, которая фиксируется двумя датчиками (микрофонами), расположенными на расстоянии друг от друга (1158 мм). С помощью осциллографа фиксируется форма сигнала, и определяется время между пиками сигнала с первого и второго датчиков. С помощью датчиками, можно найти скорость звука.
## Программа эксперимента
1. Подготовить и настроить осциллографа
2. При помощи термогигрометра измерить температуру и относительную влажность
3. Измерение скорости звука в воздухе
  1. Хлопнуть в ладоши у первого конца трубки
  2. Зафиксировать форму сигнала
  3. Выставить курсоры
  4. Измерить время
  5. Сохранить экран осциллографа в виде картинки
4. Измерение скорости звука в в воздухе, выдыхаемом из лёгких
  1. Закрыть первый конец трубки магнитом
  2. Вставить в трубку одноразовый мундштук
  3. Выдохнуть воздух из лёгких через трубку в трубу
  4. Освободить первый конец трубки от магнита
  5. Хлопнуть в ладоши у первого конца трубки
  6. Зафиксировать форму сигнала
  7. Выставить курсоры
  8. Измерить время
  9. Сохранить экран осциллографа в виде картинки
# Обработка данных
## Методика обработки данных
С помощью функции open и split программа принимает на вход значение температуры воздуха, значение абсолютной влажности. После расчётов по формулам (выше) программа возвращает значение скорости звука. С помощью функций библиотек numpy и matplotlib автоматически строится график зависимости скорости звука при концентрации углекислого газа от 0% до 5%.
## Методика нахождения концентрации CO2
С помощью математического метода программа возвращает коэффициенты линейной зависимости (k и b) скорости звука от концентрации углекислого газа. Подстановка коэффициентов и значения скорости звука даёт значение концентрации углекислого газа. Далее полученные точки наносятся на График 1.

График 1
# Код программы
## Скрипт эксперимента

Рис. 4: Скрипт получения изображения с осциллографа

### Скрипт обработки данных

Рис. 5: Скрипт обработки данных

## Функции

Рис. 6: Первая часть функции расчёта скорости звука от концентрации
Рис. 7: Вторая часть функции расчёта скорости звука от концентрации
# Эксперимент

Рис. 8: Вид сигнала с микрофонов в обычном воздухе

Рис. 9: Вид сигнала с микрофонов в выдыхаемом воздухе
# Результаты
В данной лабораторной работе был получен график линейной зависимости скорости звука от относительного объёма углекислого газа в воздухе:
y = -0.649*x + 344.775
И рассчитана концентрация углекислого газа при нормальных условиях и в выдыхаемом воздухе:
Вдох: скорость воздуха : 344.64 [m/c], концентрация CO2 : 0.205 процента
Выдох: скорость воздуха : 342.61 [m/c], конценртация CO2 : 3.344 процента
Рассчитаем погрешность для скорости звука при нормальных условиях и в выдыхаемом воздухе. Так как:
V_{н.у.} = {S} over {T}, V_{выдох} = {S} over {T}	(6)
То ошибка при измерении скорости:
σ_{V} = V * ({σ_{S}} over {S})	(7)

σ_{V} = 0,00043 * V	(8)
Следовательно погрешность при измерении скоростей составила:
σ_{V_{н.у} } = 0,00043 * 344.64 {м} over {с} = 0.15{м} over {с}
σ_{V_{выдох} } = 0,00043 * 342.61 {м} over {с} = 0.15{м} over {с}
Окончательные расчёты измерения скорости при выдохе и при нормальных условиях:
V_{н.у} = 344.64 +-0.15 {м} over {с}
V_{выдоха} = 342.61 +-0.15 {м} over {с}
# Итоги лабораторной работы
В ходе лабораторной работе с помощью измерений скорости звука в обычном воздухе и в выдыхаемом человеком воздухе углекислого газа была найдена скорость концентрации углекислого газа в каждом случае: Vн.у = 344.64 ± 0.15 м/c, концентрация углекислого газа в н.у. 0.205%. Vвыдох = 342.61 ± 0.15 м/c, концентрация углекислого газа в н.у. 3.344%. График линейной зависимости скорости звука от концентрации углекислого газа: y = -0.649x + 344.775.